| АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ ИЛЕК АУЫЛ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ |  | ##### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апрель  2026 й.                             № 21                        «06» апреля 2026 г.

Об утверждении  программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2026-2035 годы"

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы коммунальной инфраструктуры и благоустройства  сельского поселения и в соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация   сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2026-2035 годы».

2. Администрации сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Установить, что в ходе реализации  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2026-2035 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке, с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                            Д.З.Батршин

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения  Иликовский сельсовет муниципального района  Благовещнский район

Республики Башкортостан

№ 21 от 06.04.2026 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан на 2026– 2035 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан на период 2026-2035 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". Генеральный план сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условий проживания. Задачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район РБ; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район РБ; с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов ЖКХ; - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Срок реализации Программы | 2026 - 2035 годы |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования программы в 2026 - 2035 годах: всего – 34600 тыс.руб. в том числе: республиканский бюджет –34200 тыс.руб.; бюджет сельского поселения – 0,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2035 году ожидается достижение следующих результатов: Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2035 году до 50%; - обеспечить жителей сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения); - поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан; - сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения -до 5% и теплоснабжения –до 3%. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский  район Республики Башкортостан на 2026 - 2035 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Иликовский  сельсовет муниципального района Благовещнский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2026-2035 годов.

Раздел 4.  Характеристика  существующего  состояния коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Иликовский сельсовет

4.1. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2026 г. на территории сельского поселения расположено 4 населенных пункта: с.Староиликово, д.Биштиново, д.Гумерово, д.Новоиликово численность населения составляет 500 человек.

Водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Иликовский  сельсовет муниципального района Благовещнский  район Республики Башкортостан осуществляется из скважин и частных колодцев. Источником водоснабжения с. Староиликово  - ул. 50 лет Октября, ул. Прудовая, ул. Советская частично, ул. Трудовая  и  д.Биштиново является централизованное водоснабжение. Вода из скважин, при помощи насоса, поступает в водонапорную башню, затем в водопроводную сеть и к потребителям. Протяженность водопроводной сети с. Староиликово – 3845 м, д. Биштиново – 3562 м.

Качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по общей жесткости. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения  занимается администрация  сельского поселения. Учреждения образования используют воду из центрального водопровода.

Для пожаротушения используются пруды.

4.2. Водоотведение

Централизованные системы водоотведения в населенных пунктах сельского поселения Иликовский сельсовет отсутствуют. Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных канализацией, пользуются надворными уборными, а в оборудованных водопроводом и канализацией- выгребами.

4.3. Теплоснабжение

Отопление жилых домов – печное, газовое, электрическое. Отопление зданий школы, сельского дома культуры –газовое, ФАП – электрическое.

4.4. Газоснабжение

В 2010 году был введен в эксплуатацию газопровод.  Газораспределительных пунктов – 2. Газопровод подземный,   техническое состояние хорошее.

В настоящее время газоснабжение потребителей сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан осуществляется в с. Староиликово. Газифицированные домовладения в с. Староиликово – 113.

Газоснабжение Иликовского сельсовета предполагается от АГРС «Турушла» после понижения давления в проектных ГРП (ШРП). Газораспределение в населенных пунктах производится по газопроводам низкого и высокого давления. Техническое состояние ГРП по данным администрации удовлетворительное.

4.5. Электроснабжение

Система электроснабжения Иликовского сельсовета Благовещенского района Республики Башкортостана включает в себя понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах. Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Иликовского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

4.6.Утилизация твердых коммунальных  отходов

В настоящее время услуги по сбору и вывозу  твердых коммунальных  отходов от населения и организаций с 2019г на территории сельского поселения Иликовский сельсовет  осуществляет региональный оператор МУП «САХ по уборке города» ГО г.Уфа РБ.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТКО. Для сбора и временного накопления ТКО используются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3, в количестве  23 штук, на 18 контейнерных площадках по населенным пунктам сельского поселения. Также в с. Староиликово установлены бункера в количестве 2 шт для крупно-габаритного мусора.

4.7 Связь

В настоящее время телефонизация Иликовского сельсовета Благовещенского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Развитие телефонных сетей и повышение качества электросвязи крайне необходимо также для широкого использования Интернета и интернет-технологий.

Другим видом связи является почтовая связь. Услуги почтовой связи предоставляются почтамтом, являющимся подразделением ФГУП «Почта России». Почтамт обеспечивает все виды почтовой связи, в том числе международной.

Связь в сельском поселении представлена компанией ОАО «Башинформсвязь». Услуги беспроводной связи предоставляет оператор связи ОАО « МТС», « Билайн», « Мегафон».

За счёт федерального бюджета в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в с. Староиликово и д. Биштиново установлены вышки связи.

4.8. Улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура

К вопросам местного значения сельского поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствие с законодательством РФ, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Сельское поселение Иликовский сельсовет расположен в северо-западной части МР Благовещенский район. Территория сельсовета граничит с территорией Покровского, Саннинского, Бедеево-Полянского, Октябрьского сельсоветов, а также с территорией Мишкинского района. В состав сельского поселения входят : с.Староиликово, д.Биштиново, д.Гумерово, д.Новоиликово. Административный центр – с.Староиликово. Удаленность от районного центра- 45 км. В направлении районного центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием.

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территории должны обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.

Классификация улично-дорожной сети

Главная улица - связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населенных пунктов сельского поселения Иликовский сельсовет следует выделить главные улицы, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районным центром, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Пассажирские перевозки осуществляются индивидуальным автотранспортом или такси.

Перевозки железнодорожным, водным и воздушными видами транспорта на территории сельского поселения не осуществляются.

Хранение автомобилей на территории сельского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах на приусадебных участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Так же отсутствуют оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Иликовский сельсовет муниципального района Благовещнский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  34600 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2026-2035 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения до 2035 года в течение всего периода реализации будет подвергаться корректировке в соответствии с экономической политикой, программами социально-экономического развития муниципального района Благовещнский район, бюджетной политикой, с районными целевыми программами и прочими инструментами целевого финансирования за счет средств федерального бюджета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения до 2035 года на длительный период времени ориентирована на формирование эффективной структуры экономики и социальной сферы, направленной на повышение уровня жизни людей и развитие производственного и трудового потенциала.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения,  водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Иликовский сельсовет

муниципального района Благовещнский район

Республики Башкортостан  на 2026-2035 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Иликовский  сельсовет на 2026 – 2035 годы

| п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в с. Староиликово | 2026-2035 | 2000 |  | бюджет РБ |  |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборной башни с. Староиликово |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборной башни в д. Биштиново |  | 1000 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 4000 |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование газификации д. Биштиново | 2027 | 10000 |  | РАИП |  |
|  | ИТОГО: |  | 10000 |  |  |  |
| Дорожное строительство и ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги ул. Коммунистическая и ул. Революционная д. Биштиново, протяженностью 1600м | 2026 | 800 |  | бюджет РБ |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтированной дороги в с. Староиликово | 2028 | 1000 |  | бюджет РБ |  |
| 3 | Ремонт дороги ул. Партизанская д. Биштиново протяженностью- 500 м | 2025 | 400 |  | бюджет РБ |  |
|  | ИТОГО |  | 2200 |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение населенных пунктов | 2026-2035 |  | 8000 |  | бюджет РБ |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории сельского поселения (обкос травы, уборка снега) | 2026-2035 |  | 10000 |  | бюджет РБ |  |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 2026-2035 |  | 200 |  | бюджет СП |  |
| 2 | Оборудование площадки под бункера | 2027 |  | 200 |  | бюджет СП |  |
|  | ИТОГО |  |  | 400 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 34600 |  |  |  |

Глава сельского поселения	                                                                          Д.З. Батршин